Приложение № 1

«Утверждаю»

Глава Бакчарского сельского поселения

________________ Е. И. Махнев

«___»____________2014 г.

Техническое задание

на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области на период 2014-2028 годы

| 1 | Цель проведения работы | Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области на период 2014-2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общие требования | 2.1. Разработку схемы теплоснабжения муниципального образования «Бакчарское сельское поселение» Бакчарского района Томской области осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основе документов территориального планирования, с соблюдением требований нормативно-правовых документов муниципального образования «Бакчарское сельское поселение», с учетом иных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения. 2.2. Схему теплоснабжения разработать на срок 15 лет до 2028 года по периодам: - на начальный период в 5 лет; - на последующие пятилетние периоды. 2.3. Схема теплоснабжения должна быть разработана с применением следующих принципов: 2.3.1. Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов. 2.3.2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. 2.3.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. 2.3.4. Согласованность схемы теплоснабжения с другими программами развития инженерно-технического обеспечения поселения. |
| 3 | Состав схемы теплоснабжения | 3.1. Схема теплоснабжения должна содержать следующие части: 3.1.1. Утверждаемую часть (пояснительную записку), содержащую описание утверждаемых положений в соответствии с постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 3.1.2. Обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения. 3.2. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения должна содержать следующие разделы: 3.2.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Бакчарское сельское поселение». 3.2.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 3.2.3. Перспективные балансы теплоносителя. 3.2.4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. 3.2.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. 3.2.6. Перспективные топливные балансы. 3.2.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. 3.2.8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. 3.2.9. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации с указанием границы зоны деятельности данной организации. 3.2.10. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей определение организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 3.3. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения должны содержать следующие разделы: 3.3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи, преобразования и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 3.3.2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Бакчарское сельское поселение». 3.3.3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 3.3.4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. 3.3.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 3.3.6. Перспективные топливные балансы. 3.3.7. Оценка надежности теплоснабжения. 3.3.8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. 3.3.9. Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организаций. |
| 4 | Требования к порядку разработки схемы | 4.1. Первая стадия - разработка разделов: существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; целевые показатели развития теплоснабжения поселения. 4.2. Вторая стадия - подготовка проекта схемы теплоснабжения. |
| 5 | Заключительные положения | 5.1. Разработчик схемы проводит обсуждения, рассмотрение схемы теплоснабжения с представителями Заказчика, сопровождает схему теплоснабжения при утверждении, осуществляет оказание консультаций. 5.2. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схемы теплоснабжения представительным органом власти муниципального образования. 5.3. По окончанию выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанную схему теплоснабжения на бумажном и электронных носителях в количестве 4- х экземпляров. |